**КГП «Центральная районная больница Шетского района» УЗКО объявляет закуп ЛС и ИМН**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед.изм** | **Кол-во**  | **цена** | **сумма** |
| 1 | Оборудование медицинское для хранение крови, компонентов лекарственных средстов и вакцин  | шт | 2 | 600000 | 1 200 000 |

**Выделенная сумма на закуп 1 200 000,00 тенге**

**Срок поставки:** Согласно графика поставки

**Условия поставки:** Карагандинская область, Шетский район, Аксу-Аюлинский с.о., с. Аксу-Аюлы, ул. Жапакова д.23

Место приема документов – КГП «Центральная районная больница Шетского района» ул. Жапакова д.23 каб.40

**Срок подачи ценовых предложений:** 5 рабочих дня

Время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – КГП « Центральная районная больница Шетского района» Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, ул Жапакова д. 23. Каб 40  01.08.2019г в 11 час 00 мин

**Техническая спецификация**

1. Общий объем, л. 250
2. Объем холодильной камеры, л. 270
3. Объем морозильной камеры/НТО, л. 130
4. Количество компрессоров, шт. 2
5. Высота, мм 2080
6. Глубина без ручки, мм 610
7. Глубина с ручкой, мм 650
8. Ширина, мм 600
9. Масса, кг., не более 98
10. Масса холодильника с металлическими дверями верхней и нижней камер, кг 91
11. Напряжение, В 220
12. Гарантия, год 1
13. Итоговый отчет о пре-квалификации на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибудции ЕАЭС наличие
14. Дополнительные прозрачные дверки, препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями Наличие

**Холодильная камера**

1. Температура в холодильной камере, °C +2... +15
2. Регулирование высоты полок: есть
3. Наличие термокарты да

**Морозильная камера**

Температура в морозильной камере, °C -25...-10

**Эффективность и энергопотребление**

1. Потребление электроэнергии, кВт\*ч/сутки 1.84
2. Климатический класс УХЛ 4.2
3. Частота, Гц 50

**Ориентировочные габариты товара с упаковкой**

1. Вес товара нетто, кг 91-98
2. Вес товара брутто, кг 97-104
3. Объем товарной упаковки, м3 0,876
4. Длина товарной упаковки, м 0,65
5. Ширина товарной упаковки, м 0,63
6. Высота товарной упаковки, м 2,14