**КГП «Центральная районная больница Шетского района» УЗКО объявляет закуп ЛС и ИМН**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№** |  **Наименование** |  **Ед-ца****изм** | **Кол-во** | **цена** | **сумма** |
| 1 | Набор реагентов «Alere HIV Combo» иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями №20 (чейз буфер, капилляр)  | уп | 2 | 43 000,00 | 86 000,00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **86 000,00** |

**Выделенная сумма на закуп 86 000,00 тенге**

**Срок поставки:** Согласно графика поставки

**Условия поставки:** Карагандинская область, Шетский район, Аксу-Аюлинский с.о., с. Аксу-Аюлы, ул. Жапакова д.23

Место приема документов – КГП «Центральная районная больница Шетского района» ул. Жапакова д.23 каб.40

**Срок подачи ценовых предложений:** 5 рабочих дня

Время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – КГП « Центральная районная больница Шетского района» Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, ул Жапакова д. 23. Каб 40  11.03.2019г в 12 час 00 мин

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

# Набор реагентов «Alere HIV Combo» иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями, (100 тест-полосок), производства Alere Medical Co Ltd, Япония

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.измере­ния | Функциональные характеристики |
| Экспресс-тест для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме и цельной крови человека (AlereTM HIV Combo (100 тестов) | Набор на 20 определений | 1. Назначение теста

Для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме , и цельной капиллярной и венозной крови человека 1. Принцип метода

Иммунохроматографический, **с использованием конъюгатов с коллоидным селеном**1. Определяемый показатель

Одновременно и раздельно на одной тест-полоске: полоса антигена - антиген ВИЧ1 p24, полоса антител - антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О1. Формат набора

- Тест-полоски, в защитной алюминиевой фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для возможности одновременной постановки до 10 анализов- Возможность отделения индивидуальных тест-полосок от тест-карты для постановки индивидуального анализа1. Количество тестов в наборе – не менее 20
2. Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера или других реактивов

Наличие – одностадийный экспресс-тест1. Время проведения теста, не более

20 минут1. Возможность считывания результата, не менее

30 минут1. Объем образца, не более

50 мкл1. Аналитическая чувствительность, не менее

2 МЕ/мл р24 Аг1. Чувствительность, не менее

100%1. Специфичность, не менее

По антигену - 99,76%По антителам – 99,96%1. Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста

 В наличии для каждого теста |

**Примечание:**

Экспресс-тест находится в списке предварительно квалифицированных диагностических продуктов ВОЗ.