**КГП «Центральная районная больница Шетского района» УЗКО объявляет закуп ЛС и ИМН способом запроса ценовых предложений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№** |  **Наименование** |  **Ед-ца****изм** | **Кол-во** | **цена** | **Сумма** |
| 1 | Медидез -энзо (концентрат)CОСТАВ: Ферменты (протеаза, амилаза, пектиназа, липаза, маннаназа), ПАВ, вода очищенная и другие вспомогательные компоненты.Концентрация водородных ионов (рН) средства – 6,3-8,5. Энзимное моющее средство обладает пятикратной протеолитической активностью и высокими моющими свойствами при низком пенообразовании. Средство не обладает коррозионной активностью, поэтому не повреждает изделия из металлов(нержавеющей и углеродистой стали), а также из пластмасс и каучука.СРОК ГОДНОСТИ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ-ОДНОКРАТНО.СРОК ГОДНОСТИ: В невскрытой упаковкепроизводителя составляет 2 года | шт | 2 | 24000 | 48000,00 |
| 2 | Фармдезин эндо (готовый раствор)CОСТАВ: Глутаровый альдегид 2,4-3,5%, ПАВ, вода очищенная и другие вспомогательные компоненты. Концентрация водородных ионов (pH) средства –4,5-6,5. Средство обладает бактерицидной,туберкулоцидной, вирулицидной, фунгицидной,спороцидной активностью. Предназначено для ДВУ и стерилизацииэндоскопов и ИМН ручным и автоматизированным способом в МДМ (моюще-дезинфицирующих машинах).СРЕДСТВО СОВМЕСТИМО С ЭНДОСКОПАМИРАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. МНОГОКРАТНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВА 30СУТОК. СРЕДСТВО ИМЕЕТИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЭК.СРОК ГОДНОСТИ: В невскрытой упаковкепроизводителя составляет 1,5 года, после вскрытия упаковки - 30 суток | шт | 36 | 14000 | 504000,00 |
| 3 | Фильтр очистки воздухаФильтр должен быть предназначен дляочистки воздуха, предназначенного дляпродувки каналов гибких эндоскопов врепроцессоре DSD-201. Размер пор, неболее 0,2 мкм. Конструкция фильтрующегоэлемента должна быть – дисковой. Фильтрдолжен иметь быстросъемное крепление.Цветовая индикация соединительныхцветов. Диаметр диска фильтрующегоэлемента, не более 60 мм. Габаритная длинас соединительными штуцерами, не более130 мм. Фильтр должен быть совместим совсеми узлами автоматическогорепроцессора DSD-201 | шт | 8 | 19700 | 157600,00 |
| 4 | Фильтр очистки водыФильтр должен быть предназначен дляфильтрации от взвешенных частиц с порами, грязи, нерастворимыхпримесей воды, поступающей вавтоматический репроцессор DSD-201. Типфильтра должен быть сменным,стандартным, ЭФМ. Вид очистки долженбыть механическим. Фильтр должен бытьсовместим с системой водоподготовкиавтоматического репроцессора DSD-201Кол-во омикрон согласовать с заказчиком. | шт | 4 | 9000 | 36000,00 |

**Выделенная сумма на закуп 745 600,00 тенге**

**Срок поставки:** Согласно графика поставки

**Условия поставки:** Карагандинская область, Шетский район, Аксу-Аюлинский с.о., с.Аксу-Аюлы, ул.Жапакова 23

Место приема документов – КГП «Центральная районная больница Шетского района» ул. Жапакова д.23 каб.41

**Срок начала приема ценовых предложений:** 17.10.2022г

**Срок окончания приема ценовых предложений:** 22.10.2022г

Время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – КГП « Центральная районная больница Шетского района» Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, ул Жапакова д. 23. Каб 41 22.10.2022г в 10 час 00 мин