**КГП «Центральная районная больница Шетского района» УЗКО объявляет закуп ЛС и ИМН способом запроса ценовых предложений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед-ца****изм** | **Кол-во** | **Цена с учетом НДС. тенге** | **Сумма** |
| 1. | АРКВАДЕЗ форте (концентрат)Дезинфицирующее средство должно быть с моющим эффектом. Жидкий концентрат в качестве действующего вещества должен содержать (ЧАС) алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 10,5-11,0%, а также спирт изопропиловый – 10%±0,5%, этиленгликоль – 1,4%±0,1% и дистиллированную воду. **Жидкий концентрат должен быть представлен во флаконах объемом 1 литр.**Средство не должно содержать глиоксаль, фосфаты, кислоты, красители, поликарбоксилаты, ароматизирующие добавки. Средство не должно портить обрабатываемые поверхности, не вызывать коррозии металлов. Средство должно обладать антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов гепатитов, ВИЧ ,грибов родов Кандида и Трихофитон, а также спороцидными и моющими свойствами и предназначен для дезинфекции: поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов, санитарно-технического оборудования, лабораторной посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов , обуви из резины, пластмасс и других полимерных материалов при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в ЛПУ, клинических, микробиологических и других лабораториях, в инфекционных очагах,при проведении генеральных уборок. Срок годности концентрата должен быть не менее 5 лет со дня изготовления, при условии хранения в закрытой упаковке фирмы изготовителя, срок годности готовых рабочих растворов должен составлять не менее 10 – 14 суток. Поставщик должен предоставить инструкцию по применению товара от завода-изготовителя, содержащую сведения, касающиеся количественного и качественного состава товара с указанием действующих веществ и их концентрации, сведения, касающиеся методов контроля качества товара, а также **соответствующие сертификаты и Свидетельство о государственной регистрации (дезинфицирующего средства)** о соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий, что он является официальным представителем завода производителя данного товара на территории РК. |  1 литр | 100,00 | 6600,00 | 660 000,00 |
| 2. | АРКВАДЕЗ форте (концентрат)Дезинфицирующее средство должно быть с моющим эффектом. Жидкий концентрат в качестве действующего вещества должен содержать (ЧАС) алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 10,5-11,0%, а также спирт изопропиловый – 10%±0,5%, этиленгликоль – 1,4%±0,1% и дистиллированную воду. **Жидкий концентрат должен быть представлен в канистрах объемом 5 литров.**Средство не должно содержать глиоксаль, фосфаты, кислоты, красители, поликарбоксилаты, ароматизирующие добавки. Средство не должно портить обрабатываемые поверхности, не вызывать коррозии металлов. Средство должно обладать антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов гепатитов, ВИЧ ,грибов родов Кандида и Трихофитон, а также спороцидными и моющими свойствами и предназначен для дезинфекции: поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов, санитарно-технического оборудования, лабораторной посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов , обуви из резины, пластмасс и других полимерных материалов при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в ЛПУ, клинических, микробиологических и других лабораториях, в инфекционных очагах,при проведении генеральных уборок. Срок годности концентрата должен быть не менее 5 лет со дня изготовления, при условии хранения в закрытой упаковке фирмы изготовителя, срок годности готовых рабочих растворов должен составлять не менее 10 – 14 суток. Поставщик должен предоставить инструкцию по применению товара от завода-изготовителя, содержащую сведения, касающиеся количественного и качественного состава товара с указанием действующих веществ и их концентрации, сведения, касающиеся методов контроля качества товара, а также **соответствующие сертификаты и Свидетельство о государственной регистрации (дезинфицирующего средства)** о соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий, что он является официальным представителем завода производителя данного товара на территории РК. | 5 литр | 10,00 | 20 400,00 | 204 000,00 |
| 3. | АЛКОСЕПТ, кожаный антисептикКожный антисептик должен представлять собой готовую к применению прозрачную бесцветную жидкость со слабым запахом спирта. Должен содержать спирт этиловый денатурированный (80,0-85,0%) и алкилдиметилбензиламмоний хлорида (0,20-0,25%) в качестве действующих веществ, а также глицерин и функциональные добавки. Средство не должно содержать производные фенола (в том числе феноксиэтанол), хлоргексидин, гуанидин, альдегиды, перекись водорода, глиоксаль, ПАВ, кислоты, красители, энзимы, линалоол, гексилсинамал, бутилфенилметлпропионал. Дезинфицирующее средство должно быть **во флаконе объемом 1 литр**.Средство не должно обладать кожно-резорбтивной и сенсибилизирующей активностью. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамоположительных и грамоотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида, а также вирусов. Согласно классификации ГОСТа 12.1.007-76, при введении в желудок и нанесении на кожу должен относится к 4 классу малоопасных соединений. Средство должно быть предназначено для обработки рук хирургов и гигиенической обработки рук медицинского персонала. Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя должно составлять не менее 3 года со дня изготовления. Поставщик должен предоставить инструкцию по применению товара от завода-изготовителя, содержащую сведения, касающиеся количественного и качественного состава товара с указанием действующих веществ и их концентрации, сведения, касающиеся методов контроля качества товара, а также соответствующие сертификаты и Свидетельство о государственной регистрации (дезинфицирующего средства) о соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий, что он является официальным представителем завода производителя данного товара на территории РК | 1 литр | 120,00 | 3400,00 | 408 000,00 |
| 4. | **АЛКОСЕПТ, кожаный антисептик**Кожный антисептик должен представлять собой готовую к применению прозрачную бесцветную жидкость со слабым запахом спирта. Должен содержать спирт этиловый денатурированный (80,0-85,0%) и алкилдиметилбензиламмоний хлорида (0,20-0,25%) в качестве действующих веществ, а также глицерин и функциональные добавки. Средство не должно содержать производные фенола (в том числе феноксиэтанол), хлоргексидин, гуанидин, альдегиды, перекись водорода, глиоксаль, ПАВ, кислоты, красители, энзимы, линалоол, гексилсинамал, бутилфенилметлпропионал. Дезинфицирующее средство должно быть **во флаконе объемом 5 литров**.Средство не должно обладать кожно-резорбтивной и сенсибилизирующей активностью. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида, а также вирусов. Согласно классификации ГОСТа 12.1.007-76, при введении в желудок и нанесении на кожу должен относится к 4 классу малоопасных соединений. Средство должно быть предназначено для обработки рук хирургов и гигиенической обработки рук медицинского персонала. Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя должно составлять не менее 3 года со дня изготовления. Поставщик должен предоставить инструкцию по применению товара от завода-изготовителя, содержащую сведения, касающиеся количественного и качественного состава товара с указанием действующих веществ и их концентрации, сведения, касающиеся методов контроля качества товара, а также **соответствующие сертификаты и Свидетельство о государственной регистрации (дезинфицирующего средства)** о соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий, что он является официальным представителем завода производителя данного товара на территории РК | 5 литр | 50,00 | 17 000,00 | 850 000,00 |
| 5. | **ДЕЗОХЛОР, таблетки №1000**Средство должно представлять собой таблетки белого цвета круглой формы, весом 1,0 ± 0,08 г. Содержание активного хлора в одной таблетке массой 1,0 г должно составлять не менее 0,6 г. В качестве действующего вещества в состав средства должны входить натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты не менее 99,9%, адипиновая кислота, гидрокарбонат натрия, отдушка.  Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза и споры бацилл), вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон и предназначен для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, изделий медицинского назначения (из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла), белья, посуды, в том числе лабораторной, предметов для мытья посуды, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов, резиновых ковриков при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях, включая акушерские стационары (кроме отделений неонатологии), клинических, микробиологических и др. лабораториях, в инфекционных очагах**.** **Содержание таблеток в 1 банке не менее 1000 штук**. Поставщик должен предоставить инструкцию по применению товара от завода-изготовителя, содержащую сведения, касающиеся количественного и качественного состава товара с указанием действующих веществ и их концентрации, сведения, касающиеся методов контроля качества товара, а также **соответствующие сертификаты и Свидетельство о государственной регистрации (дезинфицирующего средства)** о соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий, что он является официальным представителем завода производителя данного товара на территории РК. | таблетка | 200 000,00 | 16,9 | 3 380 000,00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **5 502 000,00** |

**Выделенная сумма на закуп 5 502 000,00 (Пять миллиона пятьсот два тысяча) тенге**

**Срок поставки:** Согласно графика поставки

**Условия поставки:** Карагандинская область, Шетский район, Аксу-Аюлинский с.о., с.Аксу-Аюлы, ул.Жапакова 23

**Место приема документов**: – КГП «Центральная районная больница Шетского района» ул. Жапакова д.23 каб.41

**Срок начала приема ценовых предложений:** 30.03.2021 г.

**Срок окончания приема ценовых предложений:** 05.04.2021 г.

Время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – КГП « Центральная районная больница Шетского района» Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, ул Жапакова д. 23. Каб 41 05.04.2021 г. в 09 час 00 мин